По состоянию на 06.01.2026 на территории города Тулуна и Тулунского района произошло 3 пожара (за аналогичный период прошлого года - 1). В 12 час. 01 мин. 05.01.2025 в пожарную охрану  поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Колхозная г. Тулуна. В результате пожара погибших и травмированных нет, огнем повреждено потолочное перекрытие помещения котельной жилого дома на площади 4 кв.м. Дознавателями МЧС России установлено, что причиной пожара нарушение правил устройства печного отопления при монтаже дымовой трубы.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам напоминает, что при монтаже печного отопления, в частности при определении необходимых разделок (утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания) и отступок (пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала и защищенной или незащищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов), следует руководствоваться требованиями пожарной безопасности, изложенными в Своде правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», а при эксплуатации печного отопления строго соблюдать требования, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Так, при эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции.